|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\zarko.stevanovic\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\H3ED0XUK\logo_NAISSUS.jpg | Јавно комунално предузеће за водовод и канализацијуКнегиње Љубице 1/I, 18000 Ниш, Србијател. 018/502 744, 502 650, факс 018/502 715, 502 612e-mail: info@naissus.co.rs, web: www.jkpnaissus.co.rs |

**Наручилац**: ЈКП за водовод и канализацију „НАИССУС“ Ниш

Ул. Кнегиње Љубице 1/1, Ниш

Редни број јавне набавке 18128/1-01-28

**ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима за jавну набавку Реконструкција котларнице и израда унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана**

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) овим путем Вас обавештавамо о постављеним питањима и одговорима у предметном поступку:

**Питање:**

Као заинтересобвано лице за учешће у јавној набавци 18128/1-01-28, љубазно вас молим за одговор на питање:

* Обзиром да је конкурсном документацијом предвиђен гасни генератор који се састоји од каскадне везе три генератора, да ли је предвиђено да генератори који чине каскаду имају уверење о типском испитивању од стране овлашћене институције?

**Одговор:**

Гасни генератор топлоте мора поседовати уверење о типском испитивању генератора топлоте као целине, од стране овлашћене институције у Републици Србији.

У Нишу, дана 30.12.2020. године Комисија за јавну набавку

 број 18128/1-01-28